## physique-chimie - test mallette
Séjour Spélé'Eau Automne 2021
Résultats des mesures physico-chimiques pour tester les sondes de la mallette
|  | sondes | [5 empty] | NB :
Date de prélèvement | Site de prélèvement | sondes pH / EC | Température (°C) | pH | Conductivité (µS/cm) | Turbidité (NTU) | Remarques | Données conservées à l'issu des tests (dans l'onglet "bilan physico-chimique") pour interprétation des valeurs entre les sites
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | sonde pH seule | 14.01 | 7.5 | - | -115.57 | mesures faites en dehors de la grotte | Pour la température : moyenne des 4 valeurs
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | sonde EC seule | 13.8 | - | 361.98 | -123.93 |  | Pour le pH : valeur de la sonde seule
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | ensemble en contact | 14.37 | 7.5 | 325.56 | -102.24 |  | Pour l'EC : valeur de la sonde seule
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | sondes pH + EC ensemble sans contact | 14.04 | 7.59 | 318.03 | -66.12 |  | Pour la turbidité : moyenne des 4 valeurs
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | données conservées | 14.055 | 7.5 | 361.98 | -101.965
2021-10-24 | Furon aval | sonde pH seule | 8.6 | 8.4 | - | -150.04
2021-10-24 | Furon aval | sonde EC seule | 8.7 | - | 334.73 | -147.81
2021-10-24 | Furon aval | ensemble en contact | 8.88 | 8.4 | 293.04 | -148.38
2021-10-24 | Furon aval | sondes pH + EC ensemble sans contact | 8.56 | 8.39 | 289.41 | -151.67
2021-10-24 | Furon aval | données conservées | 8.685 | 8.4 | 334.73 | -149.475
2021-10-24 | Furon amont | sonde pH seule | 15.22 | 8.3 | - | -54.38 | mesures faites de retour au centre
2021-10-24 | Furon amont | sonde EC seule | 15.28 | - | 452.26 | -66.75
2021-10-24 | Furon amont | sondes pH + EC ensemble avec contact | 14.97 | 8.3 | 411 | -23.27
2021-10-24 | Furon amont | sondes pH + EC ensemble sans contact | 16.01 | 8.37 | 367.83 | -212.55
2021-10-24 | Furon amont | données conservées | 15.37 | 8.3 | 452.26 | -89.2375
2021-10-24 | Le Bruyant | sonde pH seule | 15.4 | 8 | - | 40.76 | mesures faites de retour au centre
2021-10-24 | Le Bruyant | sonde EC seule | 15.44 | - | 277.8 | 41.3
2021-10-24 | Le Bruyant | sondes pH + EC ensemble avec contact | 15.29 | 8.03 | 229.93 | 42.5
2021-10-24 | Le Bruyant | sondes pH + EC ensemble sans contact | 15.1 | 8.05 | 244.6 | 80.58
2021-10-24 | Le Bruyant | données conservées | 15.3075 | 8 | 277.8 | 51.285
2021-10-25 | Meaudret | sonde pH seule | 9.1 | 7.98 | _ | 3823.85
2021-10-25 | Meaudret | seule EC | 9.31 | _ | 428.98 | 3828.71
2021-10-25 | Meaudret | sondes pH + EC ensemble avec contact | 10.03 | 8.3 | 360.37 | 3810.35
2021-10-25 | Meaudret | sondes pH + EC ensemble sans contact | 8.9 | 7.98 | 368.83 | 3815.5
2021-10-25 | Meaudret | données conservées | 9.335 | 7.98 | 428.98 | 3819.6025
2021-10-25 | Goule noire | sonde pH seule | 15.51 | 7.6 | _ | 292.59 | mesures faites de retour au centre
2021-10-25 | Goule noire | sonde EC seule | 15.82 | _ | 323.44 | 176.88
2021-10-25 | Goule noire | sondes pH + EC ensemble avec contact | 14.08 | 7.6 | 304.02 | 394.83
2021-10-25 | Goule noire | sondes pH + EC ensemble sans contact | 14 | 6.67 | 283.18 | 685.33
2021-10-25 | Goule noire | données conservées | 14.8525 | 7.6 | 323.44 | 387.4075
2021-10-25 | Goule verte | sonde pH seule | 9.3 | 7.5 | - | 672.94
2021-10-25 | Goule verte | sonde EC seule | 9.18 | - | 349.2 | 605.93
2021-10-25 | Goule verte | sondes pH + EC ensemble avec contact | 9.21 | 7.48 | 307.75 | 873.17
2021-10-25 | Goule verte | sondes pH + EC ensemble sans contact | 9.9 | 7.74 | 309.54 | 1054.18
2021-10-25 | Goule verte | données conservées | 9.3975 | 7.5 | 349.2 | 801.555
2021-10-26 | La Bourne(ponts en royans) | sonde pH seule | 10.85 | 7.99 | _ | 3848.32
2021-10-26 | La Bourne(ponts en royans) | sonde EC seule | 11.06 | _ | 329.42 | 3849.27
2021-10-26 | La Bourne(ponts en royans) | sondes pH + EC ensemble avec contact | 11.01 | 8.1 | 289.98 | 3836.53
2021-10-26 | La Bourne(ponts en royans) | sondes pH + EC ensemble sans contact | 10.29 | 7.97 | 298.58 | 3843.1
2021-10-26 | La Bourne(ponts en royans) | données conservées | 10.8025 | 7.99 | 329.42 | 3844.305
2021-10-27 | Grotte de Gournier | sonde pH seule | 16.9 | 7.52 | - | 2101.74 | mesures faites de retour au centre
2021-10-27 | Grotte de Gournier | sonde EC seule | 17.1 | - | 389.47 | 2232.47
2021-10-27 | Grotte de Gournier | sondes pH + EC ensemble avec contact | 16.8 | 7.5 | 354.55 | 2057.54
2021-10-27 | Grotte de Gournier | sondes pH + EC ensemble sans contact | 16.44 | 7.55 | 342.47 | 1905.75
2021-10-27 | Grotte de Gournier | données conservées | 16.78 | 7.52 | 389.47 | 2065.2533
2021-10-27 | Grotte de Choranche | sonde pH seule | 18.9 | 7.3 | - | 2412.6 | mesures faites de retour au centre
2021-10-27 | Grotte de Choranche | sonde EC seule | 18.9 | - | 445.39 | 2429.08
2021-10-27 | Grotte de Choranche | sondes pH + EC ensemble avec contact | 18.9 | 7.32 | 395.32 | 2426.86
2021-10-27 | Grotte de Choranche | sondes pH + EC ensemble sans contact | 19.9 | 7.34 | 389.28 | 2016.31
2021-10-27 | Grotte de Choranche | données conservées | 19.9 | 7.3 | 445.39 | 2016.31
2021-10-28 | Grotte Roche | sonde pH seule | 9.99 | 7.5 | _ | 2362.77
2021-10-28 | Grotte Roche | sonde EC seule | 8.6 | _ | 353 | 2209.5
2021-10-28 | Grotte Roche | données conservées | 9.295 | 7.5 | 353 | 2286.135

## bilan physico-chimique
Bilan des mesures physico-chimiques 2021
"données conservées" issue des test de la mallette
Bandelettes papier
Date de prélèvement | Site de prélèvement | Température (°C) | pH | Conductivité (µS/cm) | Turbidité (NTU) | Remarques | pH | nitrate(mg/l) | nitrite (mg/l)
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | 14.055 | 7.5 | 361.98 | -101.965 | mesures faites en dehors de la grotte | 7 | 0 | 0
2021-10-24 | Furon aval | 8.685 | 8.4 | 334.73 | -149.475 |  | 7.5 | 2 | 0
2021-10-24 | Furon amont | 15.37 | 8.3 | 452.26 | -89.2375 | mesures faites de retour au centre | 7.5 | 0 | 0
2021-10-24 | Le Bruyant | 15.3075 | 8 | 277.8 | 51.285 | mesures faites de retour au centre | 7.5 | 0 | 0
2021-10-25 | Meaudret | 9.335 | 7.98 | 428.98 | 3819.6025 |  | 8 | 0 | 0
2021-10-25 | Goule noire | 14.8525 | 7.6 | 323.44 | 387.4075 | mesures faites de retour au centre | 7.5 | 0 | 0
2021-10-25 | Goule verte | 9.3975 | 7.5 | 349.2 | 801.555 |  | 7 | 0 | 0
2021-10-26 | La Bourne (Pont en Royans) | 10.8025 | 7.99 | 329.42 | 3844.305 |  | 8 | 1 | 0.15
2021-10-27 | Grotte de Gournier | 16.78 | 7.52 | 389.47 | 2065.2533 | mesures faites de retour au centre | 7 | 2 | 0
2021-10-27 | Grotte de Choranche | 16.78 | 7.3 | 445.39 | 2065.2533 | mesures faites de retour au centre | 7.5 | 0.05 | 0.5
2021-10-28 | Grotte Roche | 9.29 | 7.5 | 353 | 2286.135 |  | 7 | 0 | 0

## comparaison 2020 - 2021
Bilan : comparaison des mesures physico-chimiques 2020 et 2021
|  | sondes |  |  |  | Bandelettes
Date de prélèvement | Site de prélèvement | pH - 2020 | pH - 2021 | Conductivité (µS/cm) 2020 | Conductivité (µS/cm) 2021 | nitrates 2020 | nitrate 2021
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | 7.7 | 7.5 | 305 | 361.98 | 15 | 0
2021-10-24 | Furon aval | 8.3 | 8.4 | 311 | 334.73 | 5 | 0
2021-10-24 | Furon amont | 8.4 | 8.3 | 444 | 452.26 | 10 | 0
2021-10-24 | Le Bruyant | 8.3 | 8 | 298.5 | 277.8 | 5 | 0
2021-10-25 | Meaudret | 8.1 | 7.98 | 491 | 428.98 | 10 | 0
2021-10-25 | Goule noire | 7.6 | 7.6 | - | 323.44 | 5 | 0
2021-10-25 | Goule verte | - | 7.5 | - | 349.2 | - | 0
2021-10-26 | La Bourne (pont en royans) | 8.3 | 7.99 | 345.5 | 329.42 | 5 | 0.15
2021-10-27 | Grotte de Gournier | - | 7.52 | - | 389.47 | 2 | 0
2021-10-27 | Grotte de Choranche | 7.6 | 7.3 | 444 | 445.39 | 5 | 0
2021-10-28 | Grotte Roche | - | 7.5 | - | 353 | - | 0

## debit
Séjour Spélé'Eau Automne 2021
Résultats des mesures de débit
Pour Comparaison
Date de prélèvement | Nom Rivière | Coordonnées GPS | Profondeur (m) | Largeur (m) | Temps sur 5 m (en sec) | Vitesse (en m /s) | Debit (en m3/s) - 2021 | Debit (en m3/s) - 2020
2021-10-24 | Furon Aval |  | 0.2 | 5.5 | 37 | 0.13514 | 0.14865 |  | Dans le fichier 2020 : 2,18 m3/s !!! Donnée éronnée
2021-10-24 | Furon Amont |  | 0.195 | 6 | 31 | 0.16129 | 0.18871 | 0.51215
2021-10-24 | Bruyant |  | 0.15 | 6 | 15 | 0.33333 | 0.3 | 0.69159
2021-10-25 | Méaudret |  | 0.13 | 5.5 | 24.98 | 0.20016 | 0.14311 | 0.66087
2021-10-25 | Bourne |  | 0.25 | 20 | 13.85 | 0.36101 | 1.8051 | 2.3743