## 2021 physique-chimie - test mal
Séjour Spélé'Eau Automne 2021
Résultats des mesures physico-chimiques pour tester les sondes de la mallette
|  | sondes | [5 empty] | NB :
Date de prélèvement | Site de prélèvement | sondes pH / EC | Température (°C) | pH | Conductivité (µS/cm) | Turbidité (NTU) | Remarques | Données conservées à l'issu des tests (dans l'onglet "bilan physico-chimique") pour interprétation des valeurs entre les sites
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | sonde pH seule | 14.01 | 7.5 | - | -115.57 | mesures faites en dehors de la grotte | Pour la température : moyenne des 4 valeurs
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | sonde EC seule | 13.8 | - | 361.98 | -123.93 |  | Pour le pH : valeur de la sonde seule
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | ensemble en contact | 14.37 | 7.5 | 325.56 | -102.24 |  | Pour l'EC : valeur de la sonde seule
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | sondes pH + EC ensemble sans contact | 14.04 | 7.59 | 318.03 | -66.12 |  | Pour la turbidité : moyenne des 4 valeurs
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | données conservées | 14.055 | 7.5 | 361.98 | -101.965
2021-10-24 | Furon aval | sonde pH seule | 8.6 | 8.4 | - | -150.04
2021-10-24 | Furon aval | sonde EC seule | 8.7 | - | 334.73 | -147.81
2021-10-24 | Furon aval | ensemble en contact | 8.88 | 8.4 | 293.04 | -148.38
2021-10-24 | Furon aval | sondes pH + EC ensemble sans contact | 8.56 | 8.39 | 289.41 | -151.67
2021-10-24 | Furon aval | données conservées | 8.685 | 8.4 | 334.73 | -149.475
2021-10-24 | Furon amont | sonde pH seule | 15.22 | 8.3 | - | -54.38 | mesures faites de retour au centre
2021-10-24 | Furon amont | sonde EC seule | 15.28 | - | 452.26 | -66.75
2021-10-24 | Furon amont | sondes pH + EC ensemble avec contact | 14.97 | 8.3 | 411 | -23.27
2021-10-24 | Furon amont | sondes pH + EC ensemble sans contact | 16.01 | 8.37 | 367.83 | -212.55
2021-10-24 | Furon amont | données conservées | 15.37 | 8.3 | 452.26 | -89.2375
2021-10-24 | Le Bruyant | sonde pH seule | 15.4 | 8 | - | 40.76 | mesures faites de retour au centre
2021-10-24 | Le Bruyant | sonde EC seule | 15.44 | - | 277.8 | 41.3
2021-10-24 | Le Bruyant | sondes pH + EC ensemble avec contact | 15.29 | 8.03 | 229.93 | 42.5
2021-10-24 | Le Bruyant | sondes pH + EC ensemble sans contact | 15.1 | 8.05 | 244.6 | 80.58
2021-10-24 | Le Bruyant | données conservées | 15.3075 | 8 | 277.8 | 51.285
2021-10-25 | Meaudret | sonde pH seule | 9.1 | 7.98 | _ | 3823.85
2021-10-25 | Meaudret | seule EC | 9.31 | _ | 428.98 | 3828.71
2021-10-25 | Meaudret | sondes pH + EC ensemble avec contact | 10.03 | 8.3 | 360.37 | 3810.35
2021-10-25 | Meaudret | sondes pH + EC ensemble sans contact | 8.9 | 7.98 | 368.83 | 3815.5
2021-10-25 | Meaudret | données conservées | 9.335 | 7.98 | 428.98 | 3819.6025
2021-10-25 | Goule noire | sonde pH seule | 15.51 | 7.6 | _ | 292.59 | mesures faites de retour au centre
2021-10-25 | Goule noire | sonde EC seule | 15.82 | _ | 323.44 | 176.88
2021-10-25 | Goule noire | sondes pH + EC ensemble avec contact | 14.08 | 7.6 | 304.02 | 394.83
2021-10-25 | Goule noire | sondes pH + EC ensemble sans contact | 14 | 6.67 | 283.18 | 685.33
2021-10-25 | Goule noire | données conservées | 14.8525 | 7.6 | 323.44 | 387.4075
2021-10-25 | Goule verte | sonde pH seule | 9.3 | 7.5 | - | 672.94
2021-10-25 | Goule verte | sonde EC seule | 9.18 | - | 349.2 | 605.93
2021-10-25 | Goule verte | sondes pH + EC ensemble avec contact | 9.21 | 7.48 | 307.75 | 873.17
2021-10-25 | Goule verte | sondes pH + EC ensemble sans contact | 9.9 | 7.74 | 309.54 | 1054.18
2021-10-25 | Goule verte | données conservées | 9.3975 | 7.5 | 349.2 | 801.555
2021-10-26 | La Bourne(ponts en royans) | sonde pH seule | 10.85 | 7.99 | _ | 3848.32
2021-10-26 | La Bourne(ponts en royans) | sonde EC seule | 11.06 | _ | 329.42 | 3849.27
2021-10-26 | La Bourne(ponts en royans) | sondes pH + EC ensemble avec contact | 11.01 | 8.1 | 289.98 | 3836.53
2021-10-26 | La Bourne(ponts en royans) | sondes pH + EC ensemble sans contact | 10.29 | 7.97 | 298.58 | 3843.1
2021-10-26 | La Bourne(ponts en royans) | données conservées | 10.8025 | 7.99 | 329.42 | 3844.305
2021-10-27 | Grotte de Gournier | sonde pH seule | 16.9 | 7.52 | - | 2101.74 | mesures faites de retour au centre
2021-10-27 | Grotte de Gournier | sonde EC seule | 17.1 | - | 389.47 | 2232.47
2021-10-27 | Grotte de Gournier | sondes pH + EC ensemble avec contact | 16.8 | 7.5 | 354.55 | 2057.54
2021-10-27 | Grotte de Gournier | sondes pH + EC ensemble sans contact | 16.44 | 7.55 | 342.47 | 1905.75
2021-10-27 | Grotte de Gournier | données conservées | 16.78 | 7.52 | 389.47 | 2065.2533
2021-10-27 | Grotte de Choranche | sonde pH seule | 18.9 | 7.3 | - | 2412.6 | mesures faites de retour au centre
2021-10-27 | Grotte de Choranche | sonde EC seule | 18.9 | - | 445.39 | 2429.08
2021-10-27 | Grotte de Choranche | sondes pH + EC ensemble avec contact | 18.9 | 7.32 | 395.32 | 2426.86
2021-10-27 | Grotte de Choranche | sondes pH + EC ensemble sans contact | 19.9 | 7.34 | 389.28 | 2016.31
2021-10-27 | Grotte de Choranche | données conservées | 19.9 | 7.3 | 445.39 | 2016.31
2021-10-28 | Grotte Roche | sonde pH seule | 9.99 | 7.5 | _ | 2362.77
2021-10-28 | Grotte Roche | sonde EC seule | 8.6 | _ | 353 | 2209.5
2021-10-28 | Grotte Roche | données conservées | 9.295 | 7.5 | 353 | 2286.135

## 2021 bilan physico-chimique
Bilan des mesures physico-chimiques 2021
"données conservées" issue des test de la mallette
Bandelettes papier
Date de prélèvement | Site de prélèvement | Température (°C) | pH | Conductivité (µS/cm) | Turbidité (NTU) | Remarques | pH | nitrate(mg/l) | nitrite (mg/l)
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | 14.055 | 7.5 | 361.98 | -101.965 | mesures faites en dehors de la grotte | 7 | 0 | 0
2021-10-24 | Furon aval | 8.685 | 8.4 | 334.73 | -149.475 |  | 7.5 | 2 | 0
2021-10-24 | Furon amont | 15.37 | 8.3 | 452.26 | -89.2375 | mesures faites de retour au centre | 7.5 | 0 | 0
2021-10-24 | Le Bruyant | 15.3075 | 8 | 277.8 | 51.285 | mesures faites de retour au centre | 7.5 | 0 | 0
2021-10-25 | Meaudret | 9.335 | 7.98 | 428.98 | 3819.6025 |  | 8 | 0 | 0
2021-10-25 | Goule noire | 14.8525 | 7.6 | 323.44 | 387.4075 | mesures faites de retour au centre | 7.5 | 0 | 0
2021-10-25 | Goule verte | 9.3975 | 7.5 | 349.2 | 801.555 |  | 7 | 0 | 0
2021-10-26 | La Bourne (Pont en Royans) | 10.8025 | 7.99 | 329.42 | 3844.305 |  | 8 | 1 | 0.15
2021-10-27 | Grotte de Gournier | 16.78 | 7.52 | 389.47 | 2065.2533 | mesures faites de retour au centre | 7 | 2 | 0
2021-10-27 | Grotte de Choranche | 16.78 | 7.3 | 445.39 | 2065.2533 | mesures faites de retour au centre | 7.5 | 0.05 | 0.5
2021-10-28 | Grotte Roche | 9.29 | 7.5 | 353 | 2286.135 |  | 7 | 0 | 0

## comparaison 2020 - 2021
Bilan : comparaison des mesures physico-chimiques 2020 et 2021
|  | sondes |  |  |  | Bandelettes
Date de prélèvement | Site de prélèvement | pH - 2020 | pH - 2021 | Conductivité (µS/cm) 2020 | Conductivité (µS/cm) 2021 | nitrates 2020 | nitrate 2021
2021-10-24 | Cuves de Sassenage - siphon | 7.7 | 7.5 | 305 | 361.98 | 15 | 0
2021-10-24 | Furon aval | 8.3 | 8.4 | 311 | 334.73 | 5 | 0
2021-10-24 | Furon amont | 8.4 | 8.3 | 444 | 452.26 | 10 | 0
2021-10-24 | Le Bruyant | 8.3 | 8 | 298.5 | 277.8 | 5 | 0
2021-10-25 | Meaudret | 8.1 | 7.98 | 491 | 428.98 | 10 | 0
2021-10-25 | Goule noire | 7.6 | 7.6 | - | 323.44 | 5 | 0
2021-10-25 | Goule verte | - | 7.5 | - | 349.2 | - | 0
2021-10-26 | La Bourne (pont en royans) | 8.3 | 7.99 | 345.5 | 329.42 | 5 | 0.15
2021-10-27 | Grotte de Gournier | - | 7.52 | - | 389.47 | 2 | 0
2021-10-27 | Grotte de Choranche | 7.6 | 7.3 | 444 | 445.39 | 5 | 0
2021-10-28 | Grotte Roche | - | 7.5 | - | 353 | - | 0

## debit
Séjour Spélé'Eau Automne 2021
Résultats des mesures de débit
Pour Comparaison
Date de prélèvement | Nom Rivière | Coordonnées GPS | Profondeur (m) | Largeur (m) | Temps sur 5 m (en sec) | Vitesse (en m /s) | Debit (en m3/s) - 2021 | Debit (en m3/s) - 2020
2021-10-24 | Furon Aval |  | 0.2 | 5.5 | 37 | 0.13514 | 0.14865 |  | Dans le fichier 2020 : 2,18 m3/s !!! Donnée éronnée
2021-10-24 | Furon Amont |  | 0.195 | 6 | 31 | 0.16129 | 0.18871 | 0.51215
2021-10-24 | Bruyant |  | 0.15 | 6 | 15 | 0.33333 | 0.3 | 0.69159
2021-10-25 | Méaudret |  | 0.13 | 5.5 | 24.98 | 0.20016 | 0.14311 | 0.66087
2021-10-25 | Bourne |  | 0.25 | 20 | 13.85 | 0.36101 | 1.8051 | 2.3743

## 2022 bilan physico-chimique
Relevés des mesures physico-chimiques 2022
Bandelettes papier
n° prélevement | Date de prélèvement | Site de prélèvement | pH | Conductivité (µS/cm) | Remarques | KH ( D °) | degré français | nitrate(mg/l) | Amonium (mg/l) | Oxygène (mg/L) | Phosphate (mg/l)
1 | 2022-10-24 | cuves de Sassenage | 8 | 238 |  | 10 | 17.8 | 3 | 0 | 10 | 0
2 | 2022-10-24 | furon aval | 8.5 | 273 |  | 10 | 17.8 | 4 | 0.1 | 10 | 0
3 | 2022-10-24 | furon amont | 7 | 398 |  |  | 0 | 3 | 0 | 10 | 0
4 | 2022-10-24 | Bruyant | 8 | 247 |  |  | 0 | 3 | 0 | 10 | 0
5 | 2022-10-25 | Goule Noire | 7 | 300 |  | 15 | 26.7 | 3 | 0 | 10 | 0
6 | 2022-10-25 | Bourne à grotte Roche | 9 | 313 |  | 15 | 26.7 | 4 | 0 | 9 | 0
7 | 2022-10-25 | Bourne en aval de la confluence avec méaudret | 8 | 378 |  | 10 | 17.8 | 3 | 0 | 10 | 0
8 | 2022-10-25 | Méaudret en amont confluence | 7 | 353 |  | 15 | 26.7 | 3 | 0 | 10 | 0
9 | 2022-10-25 | Bourne amont confluence avec méaudret | 7 | 351 |  | 15 | 26.7 | 2 | 0 | 10 | 0
10 | 2022-10-25 | Méaudret aux passerelles en bois |  | 371 |  |  | 0
11 | 2022-10-26 | Bourne à pont en royans | 8 | 282 |  | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 10 | 0
12 | 2022-10-26 | Bourne à centrale hydro goule blanche (aval goule noire) | 8 | 290 |  | 15 | 26.7 | 3 | 0 |  | 0.2
13 | 2022-10-28 | rIvière de Coufin |  | 240
14 | 2022-10-28 | rivière de Chevaline |  | 250
15 | 2022-10-28 | Lac coufin-Chevaline (confluence des rivières) |  | 245
16 | 2022-10-28 | Lac de gour nier |  | 309

## debit _2022
Séjour Spélé'Eau Automne 2021
Résultats des mesures de débit
Pour Comparaison
Date de prélèvement | Nom Rivière | Coordonnées GPS | Profondeur (m) | Largeur (m) | Temps sur 5 m (en sec) | Vitesse (en m /s) | Debit (en m3/s) – 2022 | Debit (en m³/s) -2021 | Debit (en m3/s) - 2020
2022-10-24 | Furon Aval | 45°12’31.57’’05°39’21.52’’ | 0.24 | 8.8 | 10 | 0.88 | 1.8586 | 0.15 |  | Dans le fichier 2020 : 2,18 m3/s !!! Donnée éronnée
2022-10-24 | Furon Amont | 45°09’15.14’’05°36’21.68 | 0.35 | 5 | 17.5 | 0.28571 | 0.5 | 0.19 | 0.51215
2022-10-24 | Bruyant | 45°09’15.14’’05°36’21.68 | 0.225 | 6.6 | 7.5 | 0.88 | 1.3068 | 0.3 | 0.69159
2022-10-25 | Bourne Roche | 45°04’17.31 ‘’05°29’53.0433’’ | na | na | na | na | na | na | na
2022-10-25 | Bourne aval confluence avec méaudret | 45°05’04.70’’05°31’21.58’’ | 0.5 | 5 | 10 | 0.5 | 1.25 | na | na
2022-10-25 | Méaudret amont confluence avec Bourne | 45°05’08.07’’05°31’01.84 ‘’ | 0.6 | 3 | 10 | 0.5 | 0.9 | na | na
2022-10-25 | Bourne amont confluence avec méaudret | 45°05’05.40’’05°31’24.40’’ | 0.19 | 4.5 | 10 | 0.5 | 0.43 | na | na
2022-10-25 | Méaudret passerelle | 45°06’28.70’’05°31’46.15’’ | 0.15 | 4.8 | 10 | 0.5 | 0.36 | 0.14 | 0.66
2022-10-26 | Bourne Pont-en Royan | 45°03’37.11’’05°20’35.16’’ | 0.6 | 19 | 17.5 | 0.18 | 2.052 | 1.81 | 2.37
2022-10-26 | Bourne centrale électrique | 45°04’35.52’’ 05°29’22.40’’ | na | na | na | na | na | na | na